## Hoja 1
[5 empty] | CRITERIO | [11 empty] | En función de línea base
|  |  |  | PABLO | No filtros, zona central, line width = 3, perpendicular
[16 empty] | usadas |  |  | ESTRELLA | Imax | Imin_1 | Imin_2 | Imin | V |  | B (metros) | RUIDO | MEDIA V
|  | ESTRELLA | Imax | Imin_1 | Imin_2 | Imin | V | B (metros) | RUIDO | MEDIA V |  |  |  | V teórica |  | ok | 8Betelgeuse0012 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm_F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-41-53 | 1 | BETELGEUSE | 61586 | 13387 | 12917 | 13152 | 0.64805 |  | 0.147 | 0 | 0.64122
8Betelgeuse0012 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm_F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-41-53 | 8 | BETELGEUSE | 61586 | 13387 | 12917 | 13152 | 0.64805 | 0.147 | 0 | 0.64122
9Betelgeuse0014 Bx3 Halfa35nm INT-4x-30mm(L+C)_B4x_D30mm-L238mm-C133mm 1s13s Gmax 17-03-15 21-51-31 | 9 | BETELGEUSE | 52916 | 17439 | 17726 | 17582.5 | 0.5012 |  | 0 | 0.48389 | [5 empty] | ok (x4) | 9Betelgeuse0014 Bx3 Halfa35nm INT-4x-30mm(L+C)_B4x_D30mm-L238mm-C133mm 1s13s Gmax 17-03-15 21-51-31 | 2 | BETELGEUSE | 52916 | 17439 | 17726 | 17582.5 | 0.5012 |  |  | 0 | 0.48389
10Betelgeuse0016 Bx3 Halfa35nm INT-L-30mm_B_D30mm-L238mm 0.3s Gmax17-03-15 22-01-11 | 10 | BETELGEUSE | 56681 | 28968 | 29644 | 29306 | 0.31836 | 0.238 | 0 | 0.32259
11Betelgeuse0017 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 0.3s Gmax 17-03-15 22-05-53 | 11 | BETELGEUSE | 48445 | 32207 | 31769 | 31988 | 0.20461 | 0.133 | 0 | 0.21198 | [5 empty] | ok | 10Betelgeuse0016 Bx3 Halfa35nm INT-L-30mm_B_D30mm-L238mm 0.3s Gmax17-03-15 22-01-11 | 3 | BETELGEUSE | 56681 | 28968 | 29644 | 29306 | 0.31836 |  | 0.238 | 0 | 0.32259
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P - A | 24 | GAMMA LEO A | 177.22 | 152 | 152 | 152 | 0.076605 |  | 0 | 0.07758 | [6 empty] | 11Betelgeuse0017 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 0.3s Gmax 17-03-15 22-05-53 | 4 | BETELGEUSE | 48445 | 32207 | 31769 | 31988 | 0.20461 |  | 0.133 | 0 | 0.21198
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P - B | 24 | GAMMA LEO B | 62.07 | 38.6 | 29.2 | 33.9 | 0.29353 |  | 0 | 0.26942
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv - A | 24 | GAMMA LEO A | 36035 | 33135 | 33135 | 33135 | 0.041926 |  | 0 | 0.041878 | [6 empty] | 24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P - A | 5 | GAMMA LEO A | 177.22 | 152 | 152 | 152 | 0.076605 |  | 0.147 | 0 | 0.07758
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 4 | RIGEL | 38292.6 | 32508.73 | 30354.74 | 31431.735 | 0.0984 |  | 0 | 0.096563 | [6 empty] | 24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv - A | 7 | GAMMA LEO A | 36035 | 33135 | 33135 | 33135 | 0.041926 |  |  | 0 | 0.041878
[17 empty] | 24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P - B | 6 | GAMMA LEO B | 62.07 | 38.6 | 29.2 | 33.9 | 0.29353 |  | 0.147 | 0 | 0.26942
6Rigel0008 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm _ F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-14-55 | 6 | RIGEL | 31046.64 | 12255.49 | 11653.42 | 11954.455 | 0.44399 |  | 0 | 0.43945 | [6 empty] | 24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv - B | 8 | GAMMA LEO B | 13230 | 9243 | 9243 | 9243 | 0.17741 |  |  | 0 | 0.15503
7Rigel0009 Bx3 Halfa35nm INT-L-50mm_E_D51mm-L222mm(L) 1s8s Gmax 17-03-15 21-19-47 | 7 | RIGEL | 47611.46 | 35280.77 | 36631.6 | 35956.185 | 0.13947 |  | 0 | 0.1441
13Rigel0004 Bx3 Halfa35nm C51mm 1s13s Gmax 17-03-23 20-46-30 | 13 | RIGEL | 64588 | 33116.6 | 35481.78 | 34299.19 | 0.3063 |  | 0 | 0.30825 | [6 empty] | 4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | #REF! | RIGEL | 38000 | 29825 | 32391 | 31108 | 0.099728 |  | 0.222 | 0 | 0.097006
1Sirio0005 Bx3 Halfa 7 nm Inter1_I_D22mm-L220mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-48-51 | 1 | SIRIO | 30252 | 24617 | 24428 | 24522.5 | 0.1046 |  | 0 | 0.094463
2Sirio0007 Bx3 Halfa 7 nm Inter2_H_D22mm-L158mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-54-18 | 2 | SIRIO | 31006 | 28137 | 28633 | 28385 | 0.044131 |  | 0 | 0.033639 | [6 empty] | 6Rigel0008 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm _ F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-14-55 | #REF! | RIGEL | 31304 | 13075 | 11903 | 12489 | 0.42963 |  | 0.147 | 0 | 0.43467
3Sirio0011 Bx3 Halfa 7 nm InterG1_G_D61mm-L178mm_ l 1s13s Gmax17-03-10 21-05-53_g3_b3_ap6_Drizzle15 | 3 | SIRIO | 47987 | 25185 | 28901 | 27043 | 0.27914 |  | 0 | 0.27788 | [6 empty] | 7Rigel0009 Bx3 Halfa35nm INT-L-50mm_E_D51mm-L222mm(L) 1s8s Gmax 17-03-15 21-19-47 | #REF! | RIGEL | 47853 | 37429 | 35508 | 36468.5 | 0.13501 |  | 0.222 | 0 | 0.14261
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 4 | SIRIO | 38621 | 31958 | 29825 | 30891.5 | 0.1112 |  | 0 | 0.10215 | [6 empty] | 13Rigel0004 Bx3 Halfa35nm C51mm 1s13s Gmax 17-03-23 20-46-30 | #REF! | RIGEL | 64585 | 34049 | 46012 | 40030.5 | 0.23471 |  |  | 0 | 0.28439
12Sirio0006 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s9s Gmax 17-03-16 21-47-29 | 12 | SIRIO | 56456 | 27789 | 27460 | 27624.5 | 0.3429 |  | 0 | 0.34258
14Sirio0009 Bx3 Halfa35nm L30mm_B_D30mm-L238mm 1s7s Gmax 17-03-23 21-15-50 | 14 | SIRIO | 62000 | 60850 | 59984 | 60417 | 0.012931 |  | 0 | 0.015108 | [5 empty] | ok | 1Sirio0005 Bx3 Halfa 7 nm Inter1_I_D22mm-L220mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-48-51 | 13 | SIRIO | 30252 | 24617 | 24428 | 24522.5 | 0.1046 |  | 0.22 | 0 | 0.094463
15Sirio0010 Bx3 Halfa35nm C30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s7s Gmax17-03-23 21-20-55 | 15 | SIRIO | 43393 | 25850 | 25856 | 25853 | 0.2533 |  | 0 | 0.26887 | [6 empty] | 2Sirio0007 Bx3 Halfa 7 nm Inter2_H_D22mm-L158mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-54-18 | 14 | SIRIO | 31006 | 28137 | 28633 | 28385 | 0.044131 |  | 0.158 | 0 | 0.033639
16Sirio0012 Bx3 Halfa35nm C50mm_E_D50mm-L222mm 1s13s G776 17-03-23 21-29-27 | 16 | SIRIO | 56205 | 46500 | 40916 | 43708 | 0.12508 |  | 0 | 0.13999 | [6 empty] | 3Sirio0011 Bx3 Halfa 7 nm InterG1_G_D61mm-L178mm_ l 1s13s Gmax17-03-10 21-05-53_g3_b3_ap6_Drizzle15 | 15 | SIRIO | 47987 | 25185 | 28901 | 27043 | 0.27914 |  | 0.178 | 0 | 0.27788
17Sirio0014 Bx3 Halfa35nm C65mm_C_D65mm-L162mm 1s13s G584 17-03-23 21-35-19 | 17 | SIRIO | 59374 | 41600 | 27489 | 34544.5 | 0.26437 |  | 0 | 0.20561
18Sirio0016 Bx3 Hbeta 8.5nm C30mm_B_D30mm-L133mm 1s6s Gmax 17-03-23 21-44-25 | 18 | SIRIO | 20748 | 18428 | 18094 | 18261 | 0.063755 |  | 0 | 0.060419 | [6 empty] | 12Sirio0006 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s9s Gmax 17-03-16 21-47-29 | 17 | SIRIO | 56456 | 27789 | 27460 | 27624.5 | 0.3429 |  | 0.133 | 0 | 0.34258
19Sirio0001 Bx3 Halfa35nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-32-34 | 19 | SIRIO | 64079 | 25937 | 30320 | 28128.5 | 0.38989 |  | 0 | 0.37213 | [5 empty] | ok | 14Sirio0009 Bx3 Halfa35nm L30mm_B_D30mm-L238mm 1s7s Gmax 17-03-23 21-15-50 | 18 | SIRIO | 62000 | 60850 | 59984 | 60417 | 0.012931 |  | 0.238 | 0 | 0.015108
20Sirio0002 Bx3 Hbeta8.5nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-36-56 | 20 | SIRIO | 55271 | 48182 | 48182 | 48182 | 0.068524 |  | 0 | 0.072809 | [6 empty] | 15Sirio0010 Bx3 Halfa35nm C30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s7s Gmax17-03-23 21-20-55 | 19 | SIRIO | 43393 | 25850 | 25856 | 25853 | 0.2533 |  | 0.133 | 0 | 0.26887
21Sirio0004 Bx3 Halfa35nm LamD-66mm_D_D65mm-L205mm 17-03-29 21-45-14_g4_ap10_Drizzle15 | 21 | SIRIO | 59709 | 47161 | 43664 | 45412.5 | 0.136 |  | 0 | 0.13838
22Sirio0006 Bx3 Halfa35nm LamA-90mm _A_D90mm-L187mm 1s91s 17-03-29 21-48-54_g4_ap10_Drizzle15 | 22 | SIRIO | 57175 | 35647 | 36100 | 35873.5 | 0.22893 |  | 0 | 0.22659 | [6 empty] | 16Sirio0012 Bx3 Halfa35nm C50mm_E_D50mm-L222mm 1s13s G776 17-03-23 21-29-27 | 20 | SIRIO | 56205 | 46500 | 40916 | 43708 | 0.12508 |  | 0.222 | 0 | 0.13999
23Sirio0007 Bx3 Hbeta8.5nm LamA-90mm_A_D90mm-L187mm 17-03-29 21-51-23_g4_ap8_Drizzle15 | 23 | SIRIO | 44745 | 32157 | 35200 | 33678.5 | 0.14111 |  | 0 | 0.13964 | [6 empty] | 17Sirio0014 Bx3 Halfa35nm C65mm_C_D65mm-L162mm 1s13s G584 17-03-23 21-35-19 | 21 | SIRIO | 59374 | 41600 | 27489 | 34544.5 | 0.26437 |  | 0.162 | 0 | 0.20561
[17 empty] | 19Sirio0001 Bx3 Halfa35nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-32-34 | 23 | SIRIO | 64079 | 25937 | 30320 | 28128.5 | 0.38989 |  | 0.162 | 0 | 0.37213
[16 empty] | ok | 21Sirio0004 Bx3 Halfa35nm LamD-66mm_D_D65mm-L205mm 17-03-29 21-45-14_g4_ap10_Drizzle15 | 25 | SIRIO | 59709 | 47161 | 43664 | 45412.5 | 0.136 |  | 0.205 | 0 | 0.13838
[16 empty] | ESTE SI | 22Sirio0006 Bx3 Halfa35nm LamA-90mm _A_D90mm-L187mm 1s91s 17-03-29 21-48-54_g4_ap10_Drizzle15 | 26 | SIRIO | 57175 | 35647 | 36100 | 35873.5 | 0.22893 |  | 0.187 | 0 | 0.22659
|  |  |  | MIKEL | CRITERIO
[5 empty] | No filtros, zona central, line width = 3, perpendicular | [5 empty] | DIFERENCIA |  | DIFERENCIA |  |  |  | 18Sirio0016 Bx3 Hbeta 8.5nm C30mm_B_D30mm-L133mm 1s6s Gmax 17-03-23 21-44-25 | 22 | SIRIO | 20748 | 18428 | 18094 | 18261 | 0.063755 |  | 0.133 | 0 | 0.060419
|  | ESTRELLA | Imax | Imin_1 | Imin_2 | Imin | V | B (metros) | RUIDO |  | MIKEL - PABLO |  | MAXIMA |  |  |  | 20Sirio0002 Bx3 Hbeta8.5nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-36-56 | 24 | SIRIO | 55271 | 48182 | 48182 | 48182 | 0.068524 |  | 0.162 | 0 | 0.072809
8Betelgeuse0012 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm_F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-41-53 | 8 | BETELGEUSE | 62563.89 | 12512.22 | 15741.36 | 14126.79 | 0.63159 |  | 0 |  | 0.01646 |  | #REF! |  |  | NO OK | 23Sirio0007 Bx3 Hbeta8.5nm LamA-90mm_A_D90mm-L187mm 17-03-29 21-51-23_g4_ap8_Drizzle15 | 27 | SIRIO | 44745 | 32157 | 35200 | 33678.5 | 0.14111 |  | 0.187 | 0 | 0.13964
9Betelgeuse0014 Bx3 Halfa35nm INT-4x-30mm(L+C)_B4x_D30mm-L238mm-C133mm 1s13s Gmax 17-03-15 21-51-31 | 9 | BETELGEUSE | 50439.29 | 17361.67 | 18369.67 | 17865.67 | 0.47689 |  | 0 |  | 0.02431
10Betelgeuse0016 Bx3 Halfa35nm INT-L-30mm_B_D30mm-L238mm 0.3s Gmax17-03-15 22-01-11 | 10 | BETELGEUSE | 57168.71 | 28957.1 | 29195.68 | 29076.39 | 0.32573 |  | 0 |  | -0.0073645
11Betelgeuse0017 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 0.3s Gmax 17-03-15 22-05-53 | 11 | BETELGEUSE | 50592.39 | 30363.76 | 32548.68 | 31456.22 | 0.23323 |  | 0 |  | -0.028625 |  | DIFERENCIA | [17 empty] | r0 antiguo | 27 | [8 empty] | 0.48
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P | 24 | GAMMA LEO A | 174.25 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 0.075584 |  | 0 |  | 0.0010212 |  | MEDIA
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P | 24 | GAMMA LEO B | 60.97 | 37.8 | 28.68 | 33.24 | 0.29434 |  | 0 |  | -0.0008132 |  | #REF! | 0,31 % | [16 empty] | r0 | 0.28413 | [7 empty] | r0 | 0.47838
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv | 24 | GAMMA LEO A | 35181.55 | 32498.04 | 32498.04 | 32498.04 | 0.03965 |  | 0 |  | 0.0022755 | [10 empty] | r0
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv | 24 | GAMMA LEO B | 12795.97 | 9529.47 | 9529.47 | 9529.47 | 0.14631 |  | 0 |  | #REF! |  | Tremenda coordinacion | [7 empty] | Betelg. ajuste V | 0.28413 |  |  |  | r0 (m) | SIRO |  | r0 (m) | betel | ajuste sirio | [8 empty] | ajuste betel
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 4 | RIGEL | 38292.6 | 32508.73 | 30354.74 | 31431.735 | 0.0984 |  | 0 |  | 0.0013281 | [9 empty] | Sirio ajuste V | 0.47838 |  |  |  | 0.28413 |  |  | 0.47838 |  | B | V_exp | V_teorico | Error^2 | Incremento | V(r0+da) | dV/da | (dV/da)^2 |  | B | V_exp | V_teorico | Error | Incremento | V(r0+da) | dV/da | (dV/da)^2
6Rigel0008 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm _ F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-14-55 | 6 | RIGEL | 31046.64 | 12255.49 | 11653.42 | 11954.455 | 0.44399 |  | 0 |  | -0.014358 |  | ERRORES | EN LA OBSERVACIÓN | EN LA MEDIDA DE DATOS | [15 empty] | 0.22 | 0.094463 | 0.10582 | 0.00012901 | 1e-08 | 0.10582 | 1.3942 | 1.9438 |  | 0.147 | 0.64122 | 0.61795 | 0.00054156 | 1e-08 | 0.61795 | 1.0363 | 1.0739
7Rigel0009 Bx3 Halfa35nm INT-L-50mm_E_D51mm-L222mm(L) 1s8s Gmax 17-03-15 21-19-47 | 7 | RIGEL | 47611.46 | 35280.77 | 36631.6 | 35956.185 | 0.13947 |  | 0 |  | -0.0044581 |  |  | Agustín no comete errores --> 0 | El error que podamos haber cometido | [11 empty] | Esta es la teorica |  |  | Esta es la teorica | 0.238 | 0.015108 | 0.077262 | 0.0038631 |  | 0.077262 | 1.1605 | 1.3467 |  | 0.238 | 0.32259 | 0.34145 | 0.00035593 |  | 0.34145 | 1.2783 | 1.634
13Rigel0004 Bx3 Halfa35nm C51mm 1s13s Gmax 17-03-23 20-46-30 | 13 | RIGEL | 64588 | 33116.6 | 35481.78 | 34299.19 | 0.3063 |  | 0 |  | -0.071585 |  |  | En B el error de fabricación tapa | Suponemos V +- 0,1 ? |  |  | orden table |  | n |  | V | B | r0 minimos (intensidad | r0 despejando | Hay que cambiar ro hasta que se ajuste |  |  | Hay que cambiar ro hasta que se ajuste |  | 0.205 | 0.13838 | 0.13579 | 6.6824e-06 |  | 0.13579 | 1.5904 | 2.5294
1Sirio0005 Bx3 Halfa 7 nm Inter1_I_D22mm-L220mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-48-51 | 1 | SIRIO | 30150.07 | 24999.13 | 23872.37 | 24435.75 | 0.10469 |  | 0 |  | -8.3469e-05 |  |  |  | ImageJ toma cuentas con dos |  |  | 1 |  | 8 | Betelgeuse | 0.64122 | 0.147 | 0.43706 | 0.50188 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0.187 | 0.22659 | 0.18031 | 0.0021417 |  | 0.18031 | 1.8119 | 3.283
2Sirio0007 Bx3 Halfa 7 nm Inter2_H_D22mm-L158mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-54-18 | 2 | SIRIO | 30547.5 | 29538.28 | 29538.28 | 29538.28 | 0.016796 |  | 0 |  | 0.027335 |  |  |  | decimales, por lo que el error es la |  |  | 2 |  | 10 | Betelgeuse | 0.32259 | 0.238 | 0.45097 | 0.46382 | 0.01 | 0.98708 |  | 0.01 | 0.99456
3Sirio0011 Bx3 Halfa 7 nm InterG1_G_D61mm-L178mm_ l 1s13s Gmax17-03-10 21-05-53_g3_b3_ap6_Drizzle15 | 3 | SIRIO | 48040.42 | 28849.87 | 25733.16 | 27291.515 | 0.27543 |  | 0 |  | 0.0037086 | [6 empty] | 1 |  | 1 | Sirio | 0.094463 | 0.22 | 0.23471 | 0.27584 | 0.02 | 0.95956 |  | 0.02 | 0.98283
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 4 | SIRIO | 38054.35 | 31934.32 | 30240.73 | 31087.525 | 0.10076 |  | 0 |  | 0.010435 | [6 empty] | 3 |  | 14 | Sirio | 0.015108 | 0.238 | 0.19268 | 0.21136 | 0.03 | 0.92206 |  | 0.03 | 0.96652 |  |  | Error total: | 0.0061405 |  |  | Suma dv/da^2 | 9.1029 |  |  |  | Error total: | 0.00089749 |  |  | Suma dv/da^2 | 2.7079
12Sirio0006 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s9s Gmax 17-03-16 21-47-29 | 12 | SIRIO | 56185.43 | 27461.85 | 27582.16 | 27522.005 | 0.34242 |  | 0 |  | 0.00047964 | [6 empty] | 2 |  | 21 | Sirio | 0.13838 | 0.205 | 0.0104 | 0.28575 | 0.04 | 0.87716 |  | 0.04 | 0.94649 |  |  | desv est | 0.045242 | [7 empty] | desv est | 0.029958 | [5 empty] | r0_Sirio | 28.4127 | +- | 1.4995 | cm
14Sirio0009 Bx3 Halfa35nm L30mm_B_D30mm-L238mm 1s7s Gmax 17-03-23 21-15-50 | 14 | SIRIO | 62186.28 | 59741.24 | 60662.1 | 60201.67 | 0.016216 |  | 0 |  | -0.0032845 | [6 empty] | 4 | no la 23, la 22!!! | 22 | Sirio | 0.22659 | 0.187 | 0.18013 | 0.30961 | 0.05 | 0.82687 |  | 0.05 | 0.92332 | [18 empty] | r0_Betelgeuse | 47.8385 | +- | 1.8205 | cm
15Sirio0010 Bx3 Halfa35nm C30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s7s Gmax17-03-23 21-20-55 | 15 | SIRIO | 44284.73 | 24364.26 | 25452.94 | 24908.6 | 0.28003 |  | 0 |  | -0.026729 | [14 empty] | 0.06 | 0.7729 |  | 0.06 | 0.89753
16Sirio0012 Bx3 Halfa35nm C50mm_E_D50mm-L222mm 1s13s G776 17-03-23 21-29-27 | 16 | SIRIO | 56081.61 | 46149.05 | 40058.99 | 43104.02 | 0.13084 |  | 0 |  | -0.0057626 | [14 empty] | 0.07 | 0.71672 |  | 0.07 | 0.86955
17Sirio0014 Bx3 Halfa35nm C65mm_C_D65mm-L162mm 1s13s G584 17-03-23 21-35-19 | 17 | SIRIO | 58706.52 | 41576.27 | 41576.27 | 41576.27 | 0.17082 |  | 0 |  | 0.093553 | x | [13 empty] | 0.08 | 0.65962 |  | 0.08 | 0.83978 | [6 empty] | error r0 | 0.014995 | [7 empty] | error r0 | 0.018205
18Sirio0016 Bx3 Hbeta 8.5nm C30mm_B_D30mm-L133mm 1s6s Gmax 17-03-23 21-44-25 | 18 | SIRIO | 20656.83 | 18487.62 | 18250.5 | 18369.06 | 0.058622 |  | 0 |  | 0.0051327 | [14 empty] | 0.09 | 0.6027 |  | 0.09 | 0.80857
19Sirio0001 Bx3 Halfa35nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-32-34 | 19 | SIRIO | 63584.43 | 26231.74 | 31927.36 | 29079.55 | 0.37237 |  | 0 |  | 0.017521 | [14 empty] | 0.1 | 0.54687 |  | 0.1 | 0.77625
20Sirio0002 Bx3 Hbeta8.5nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-36-56 | 20 | SIRIO | 55675.75 | 48136.74 | 48136.74 | 48136.74 | 0.072621 |  | 0 |  | -0.0040975 | [14 empty] | 0.11 | 0.4929 |  | 0.11 | 0.74313 | [5 empty] | En cm: | [8 empty] | En cm:
21Sirio0004 Bx3 Halfa35nm LamD-66mm_D_D65mm-L205mm 17-03-29 21-45-14_g4_ap10_Drizzle15 | 21 | SIRIO | 59674.14 | 43627.35 | 47027.6 | 45327.475 | 0.13663 |  | 0 |  | -0.00063303 | [14 empty] | 0.12 | 0.44138 |  | 0.12 | 0.70949 |  |  |  |  | r0_Sirio | 28.4127 | +- | 1.4995 | cm |  |  |  |  | r0_Betelgeuse | 47.8385 | +- | 1.8205 | cm
22Sirio0006 Bx3 Halfa35nm LamA-90mm _A_D90mm-L187mm 1s91s 17-03-29 21-48-54_g4_ap10_Drizzle15 | 22 | SIRIO | 57265.24 | 36381.23 | 35867.69 | 36124.46 | 0.22637 |  | 0 |  | 0.0025574 | [14 empty] | 0.13 | 0.39276 |  | 0.13 | 0.67557
23Sirio0007 Bx3 Hbeta8.5nm LamA-90mm_A_D90mm-L187mm 17-03-29 21-51-23_g4_ap8_Drizzle15 | 23 | SIRIO | 44274.21 | 34404.69 | 32783.05 | 33593.87 | 0.13716 |  | 0 |  | 0.0039526 | [14 empty] | 0.14 | 0.34735 |  | 0.14 | 0.64162
[26 empty] | 0.15 | 0.30535 |  | 0.15 | 0.60785
[26 empty] | 0.16 | 0.26687 |  | 0.16 | 0.57444
[26 empty] | 0.17 | 0.2319 |  | 0.17 | 0.54156
|  |  |  | YVIENENIVAN | CRITERIO | [20 empty] | 0.18 | 0.20038 |  | 0.18 | 0.50936
[11 empty] | Diferencia | Diferencia | [13 empty] | 0.19 | 0.1722 |  | 0.19 | 0.47796
|  | ESTRELLA | Imax | Imin_1 | Imin_2 | Imin | V | B (metros) | RUIDO |  | Pablo-Iván | Mikel-Iván | [13 empty] | 0.2 | 0.14718 |  | 0.2 | 0.44749
8Betelgeuse0012 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm_F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-41-53 | 8 | BETELGEUSE | 60593 | 14100 | 12140 | 13120 | 0.64402 |  |  |  | 0.0040257 | -0.012434 | [13 empty] | 0.21 | 0.12513 |  | 0.21 | 0.41802
9Betelgeuse0014 Bx3 Halfa35nm INT-4x-30mm(L+C)_B4x_D30mm-L238mm-C133mm 1s13s Gmax 17-03-15 21-51-31 | 9 | BETELGEUSE | 50509 | 18568 | 17520 | 18044 | 0.47358 |  |  |  | 0.02762 | 0.0033099 | [13 empty] | 0.22 | 0.10582 |  | 0.22 | 0.38964
10Betelgeuse0016 Bx3 Halfa35nm INT-L-30mm_B_D30mm-L238mm 0.3s Gmax17-03-15 22-01-11 | 10 | BETELGEUSE | 57094 | 28770 | 29574 | 29172 | 0.32367 |  |  |  | -0.0053112 | 0.0020533 | [13 empty] | 0.23 | 0.089036 |  | 0.23 | 0.36239
11Betelgeuse0017 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 0.3s Gmax 17-03-15 22-05-53 | 11 | BETELGEUSE | 46959 | 31360 | 31500 | 31430 | 0.1981 |  |  |  | 0.0065033 | 0.035128 | [13 empty] | 0.24 | 0.074533 |  | 0.24 | 0.33634
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P | 24 | GAMMA LEO A | 165 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 0.08055 |  |  |  | -0.0039448 | -0.004966 | [13 empty] | 0.25 | 0.062081 |  | 0.25 | 0.3115
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F _D51mm-L147mm 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv-P | 24 | GAMMA LEO B | 60.83 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 0.22038 |  |  |  | 0.073146 | 0.073959 | [13 empty] | 0.26 | 0.051454 |  | 0.26 | 0.2879
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv | 24 | GAMMA LEO A | 35120 | 32156 | 32156 | 32156 | 0.044057 |  |  |  | -0.0021316 | -0.0044071 | [13 empty] | 0.27 | 0.042439 |  | 0.27 | 0.26554
24Gamma Leo0003 Bx3 Halfa 35nm F 17-04-07 23-00-37_g4_ap11_conv | 24 | GAMMA LEO B | 12502 | 9405 | 9405 | 9405 | 0.14137 |  |  |  | #REF! | 0.0049426 | [13 empty] | 0.28 | 0.034835 |  | 0.28 | 0.24443
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 4 | RIGEL | 37588 | 30360 | 32037 | 31198.5 | 0.092889 |  |  |  | 0.0068391 | 0.005511 | [13 empty] | 0.29 | 0.028458 |  | 0.29 | 0.22454
6Rigel0008 Bx3 Halfa35nm INT-C-50mm _ F_D51mm-L147mm(C) 1s19s Gmax 17-03-15 21-14-55 | 6 | RIGEL | 31341 | 11961 | 13001 | 12481 | 0.43038 |  |  |  | -0.00074256 | 0.013616 | [13 empty] | 0.3 | 0.023139 |  | 0.3 | 0.20587
7Rigel0009 Bx3 Halfa35nm INT-L-50mm_E_D51mm-L222mm(L) 1s8s Gmax 17-03-15 21-19-47 | 7 | RIGEL | 47031 | 34020 | 35028 | 34524 | 0.15336 |  |  |  | -0.018344 | -0.013885 | [13 empty] | 0.31 | 0.018727 |  | 0.31 | 0.18838
13Rigel0004 Bx3 Halfa35nm C51mm 1s13s Gmax 17-03-23 20-46-30 | 13 | RIGEL | 64743 | 35214 | 32664 | 33939 | 0.31215 |  |  |  | -0.077442 | -0.0058576 | [13 empty] | 0.32 | 0.015087 |  | 0.32 | 0.17204
1Sirio0005 Bx3 Halfa 7 nm Inter1_I_D22mm-L220mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-48-51 | 1 | SIRIO | 29174 | 24996 | 25301 | 25148.5 | 0.074104 |  |  |  | 0.030498 | 0.030581 | [16 empty] | 0.33 | 0.15683
2Sirio0007 Bx3 Halfa 7 nm Inter2_H_D22mm-L158mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-54-18 | 2 | SIRIO | 30883 | 28697 | 28319 | 28508 | 0.039989 |  |  |  | 0.004142 | -0.023193 | [16 empty] | 0.34 | 0.14268
3Sirio0011 Bx3 Halfa 7 nm InterG1_G_D61mm-L178mm_ l 1s13s Gmax17-03-10 21-05-53_g3_b3_ap6_Drizzle15 | 3 | SIRIO | 48063 | 28773 | 25406 | 27089.5 | 0.27908 |  |  |  | 6.2471e-05 | -0.0036462 | [16 empty] | 0.35 | 0.12957
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 4 | SIRIO | 38320 | 30325 | 33082 | 31703.5 | 0.09449 |  |  |  | 0.016706 | 0.0062716 | [16 empty] | 0.36 | 0.11745
12Sirio0006 Bx3 Halfa35nm INT-C-30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s9s Gmax 17-03-16 21-47-29 | 12 | SIRIO | 55926 | 27270 | 27520 | 27395 | 0.34242 |  |  |  | 0.00048085 | 1.2053e-06 | [16 empty] | 0.37 | 0.10627
14Sirio0009 Bx3 Halfa35nm L30mm_B_D30mm-L238mm 1s7s Gmax 17-03-23 21-15-50 | 14 | SIRIO | 61619 | 59808 | 59506 | 59657 | 0.016178 |  |  |  | -0.0032468 | 3.7756e-05
15Sirio0010 Bx3 Halfa35nm C30mm_B_D30mm-L133mm(C) 1s7s Gmax17-03-23 21-20-55 | 15 | SIRIO | 44339 | 24993 | 25620 | 25306.5 | 0.27328 |  |  |  | -0.019977 | 0.0067521
16Sirio0012 Bx3 Halfa35nm C50mm_E_D50mm-L222mm 1s13s G776 17-03-23 21-29-27 | 16 | SIRIO | 51567 | 38877 | 35187 | 37032 | 0.16405 |  |  |  | -0.038975 | -0.033212
17Sirio0014 Bx3 Halfa35nm C65mm_C_D65mm-L162mm 1s13s G584 17-03-23 21-35-19 | 17 | SIRIO | 59555 | 41246 | 41246 | 41246 | 0.18164 |  |  |  | 0.082738 | -0.010816
18Sirio0016 Bx3 Hbeta 8.5nm C30mm_B_D30mm-L133mm 1s6s Gmax 17-03-23 21-44-25 | 18 | SIRIO | 20708 | 18604 | 18206 | 18405 | 0.058881 |  |  |  | 0.0048738 | -0.00025883
19Sirio0001 Bx3 Halfa35nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-32-34 | 19 | SIRIO | 64623 | 29195 | 32449 | 30822 | 0.35414 |  |  |  | 0.035746 | 0.018224
20Sirio0002 Bx3 Hbeta8.5nm LamC-66mm_D66mm-L162mm 17-03-29 21-36-56 | 20 | SIRIO | 55716 | 47722 | 47722 | 47722 | 0.077283 |  |  |  | -0.0087591 | -0.0046616
21Sirio0004 Bx3 Halfa35nm LamD-66mm_D_D65mm-L205mm 17-03-29 21-45-14_g4_ap10_Drizzle15 | 21 | SIRIO | 60100 | 43030 | 47185 | 45107.5 | 0.1425 |  |  |  | -0.0065043 | -0.0058713
22Sirio0006 Bx3 Halfa35nm LamA-90mm _A_D90mm-L187mm 1s91s 17-03-29 21-48-54_g4_ap10_Drizzle15 | 22 | SIRIO | 56982 | 35947 | 36233 | 36090 | 0.22447 |  |  |  | 0.0044576 | 0.0019003
23Sirio0007 Bx3 Hbeta8.5nm LamA-90mm_A_D90mm-L187mm 17-03-29 21-51-23_g4_ap8_Drizzle15 | 23 | SIRIO | 44412 | 34677 | 32244 | 33460.5 | 0.14063 |  |  |  | 0.00047831 | -0.0034743
FILTRO Halfa-7nm
1Sirio0005 Bx3 Halfa 7 nm Inter1_I_D22mm-L220mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-48-51 | 1 | SIRIO | 30252 | 24617 | 24428 | 24522.5 | 0.1046 |  | 0 | 0.034867
2Sirio0007 Bx3 Halfa 7 nm Inter2_H_D22mm-L158mm_2.4s Gmax 17-03-10 20-54-18 | 2 | SIRIO | 31006 | 28137 | 28633 | 28385 | 0.044131 |  | 0 | 0.01471
3Sirio0011 Bx3 Halfa 7 nm InterG1_G_D61mm-L178mm_ l 1s13s Gmax17-03-10 21-05-53_g3_b3_ap6_Drizzle15 | 3 | SIRIO | 47987 | 25185 | 28901 | 27043 | 0.27914 |  | 0 | 0.093047
4Rigel0002 Bx3 Halfa7nm Inter E_D50mm-L222mm_0.424s Gmax 17-03-15 20-38-22 | 1 | RIGEL | 38000 | 29825 | 32391 | 31108 | 0.099728 |  | 0 | 0.033243

## Hoja 2
D
B
deltaLambda
SIRIO
|  | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | X | B1 |  |  | DL4
| 2 | B1 | X | D1 | ¿?
| 3 |  | D1 | X |  |  |  | DL3
| 12 |  | ¿? |  | X | B3 |  |  | DL5
| 14 | DL4 |  |  | B3 | X
| 16 | [5 empty] | X |  |  |  | ¿?¿?¿? |  |  | 12 sirio
| 17 |  |  | DL3 |  |  |  | X |  | DL1 | B2
| 18 |  |  |  | DL5 |  |  |  | X | D3
| 20 | [6 empty] | DL1 | D3 | X | D2 |  | D2
| 21 | [5 empty] | ¿?¿?¿? | B2 |  | D2 | X
| 22 | [10 empty] | X | DL2
| 23 | [8 empty] | D2 |  | DL2 | X
RIGEL
|  | 4 | 6 | 7 | 13
| 4 | X |  | DL1 | B1 | [8 empty] | 4 Rigel
| 6 |  | X | B2 | DL2
| 7 | DL1 | B2 | X
| 13 | B1 | DL2 |  | X
BETELGEUSE
|  | 8 | 9 | 10 | 11
| 8 | X |  |  | D
| 9 |  | X
| 10 |  |  | X | B1
| 11 | D |  | B1 | X

## Calculos
indice | V_ivan | V_mikel | V_pablo | V_media | S
8 | 0.64402 | 0.63159 | 0.64805 | 0.64122 | 0.0085805
9 | 0.47358 | 0.47689 | 0.5012 | 0.48389 | 0.015082
10 | 0.32367 | 0.32573 | 0.31836 | 0.32259 | 0.0038005
11 | 0.1981 | 0.23323 | 0.20461 | 0.21198 | 0.018689
4 | 0.092889 | 0.0984 | 0.0984 | 0.096563 | 0.0031818
6 | 0.43038 | 0.44399 | 0.44399 | 0.43945 | 0.0078609
7 | 0.15336 | 0.13947 | 0.13947 | 0.1441 | 0.0080168
13 | 0.31215 | 0.3063 | 0.3063 | 0.30825 | 0.0033819
1 | 0.074104 | 0.10469 | 0.1046 | 0.094463 | 0.017632
2 | 0.039989 | 0.016796 | 0.044131 | 0.033639 | 0.014732
3 | 0.27908 | 0.27543 | 0.27914 | 0.27788 | 0.0021234
4 | 0.09449 | 0.10076 | 0.1112 | 0.10215 | 0.0084391
12 | 0.34242 | 0.34242 | 0.3429 | 0.34258 | 0.00027727
14 | 0.016178 | 0.016216 | 0.012931 | 0.015108 | 0.0018855
15 | 0.27328 | 0.28003 | 0.2533 | 0.26887 | 0.013899
16 | 0.16405 | 0.13084 | 0.12508 | 0.13999 | 0.021037
17 | 0.18164 | 0.17082 | 0.26437 | 0.20561 | 0.051177
18 | 0.058881 | 0.058622 | 0.063755 | 0.060419 | 0.0028915
19 | 0.35414 | 0.37237 | 0.38989 | 0.37213 | 0.017874
20 | 0.077283 | 0.072621 | 0.068524 | 0.072809 | 0.0043826
21 | 0.1425 | 0.13663 | 0.136 | 0.13838 | 0.0035865
22 | 0.22447 | 0.22637 | 0.22893 | 0.22659 | 0.0022369
23 | 0.14063 | 0.13716 | 0.14111 | 0.13964 | 0.0021573